quy định quản lý xây dựng

----------------

theo đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500

HẠ TẦNG KHU TÁI ĐỊNH CƯ PHƯỜNG THỐNG NHẤT – TÂN MAI 2, THÀNH PHỐ BIÊN HÒA

(Ban hành kèm theo quyết định số:……………/QĐ-UBND

ngày ……tháng……năm 2021 của UBND thành phố Biên Hòa)

Tháng … /2021

quy định quản lý xây dựng

____________________________________________________________________________________

theo đồ án quy hoạch chi tiết TỶ LỆ 1/500

HẠ TẦNG KHU TÁI ĐỊNH CƯ PHƯỜNG THỐNG NHẤT – 
TÂN MAI 2, THÀNH PHỐ BIÊN HÒA

(Ban hành kèm theo Quyết định số ........../QĐ-UBND ngày……tháng……năm 2021

của UBND thành phố Biên Hòa)

Chương I

quy định chung

Điều 1: Quy định này hướng dẫn việc quản lý xây dựng, cải tạo, tôn tạo, bảo vệ, sử dụng các công trình theo đúng đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Hạ tầng khu tái định cư phường Thống Nhất – Tân Mai 2, thành phố Biên Hòa do Ban Quản lý dự án Biên Hòa làm Chủ đầu tư, đã được phê duyệt tại Quyết định số ……./QĐ-UBND ngày …/…./2021 của Chủ tịch UBND thành phố Biên Hòa.

Điều 2: Ngoài những quy định trong Quy định Quản lý xây dựng này, việc quản lý xây dựng trong khu vực còn phải tuân thủ theo các quy định pháp luật của Nhà nước khác có liên quan.

Điều 3: Việc điều chỉnh, bổ sung hoặc thay đổi quy định phải do cấp có thẩm quyền quyết định trên cơ sở điều chỉnh đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500.

Điều 4: UBND thành phố Biên Hòa, Ban Quản lý dự án Biên Hòa, UBND phường Thống Nhất và UBND phường Tân Mai quản lý, kiểm tra, giám sát việc xây dựng dự án Hạ tầng khu tái định cư phường Thống Nhất – Tân Mai 2, thành phố Biên Hòa đúng theo đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500  được duyệt.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 5:  Phạm vi áp dụng:

a. Vị trí:

- Xác định theo Sơ đồ thỏa thuận địa điểm do Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai - chi nhánh Biên Hòa thực hiện..

+ Phía Bắc	: Giáp đường giao thông và khu dân cư hiện hữu.

+ Phía Nam	: Giáp đường giao thông và sông Cái.

+ Phía Đông	: Giáp đường giao thông và khu dân cư hiện hữu.

+ Phía Tây	: Giáp nhánh sông Cái.

b. Quy mô lập quy hoạch:

- Phạm vi nghiên cứu quy hoạch	: Khoảng 95.066 m2 (9,50 ha). Bao gồm:

+ Phạm vi thực hiện dự án		: Khoảng 86.920 m2 (8,69 ha).

+ Phạm vi thực hiện theo quy hoạch phân khu phường Thống Nhất:

: Khoảng 8.146 m2 (0,81 ha).

- Quy mô dân số dự án		: Khoảng 1.600 - 1.700 dân.

- Tỷ lệ lập quy hoạch			: 1/500.

Điều 6: Quy hoạch sử dụng đất trong khu vực:

- Dự án Hạ tầng khu tái định cư phường Thống Nhất – Tân Mai 2, thành phố Biên Hòa được quy hoạch bao gồm các thành phần chức năng như sau:

+ Đất xây dựng nhà ở riêng lẻ thấp tầng dạng nhà liên kế.

+ Các công trình công cộng: Trường mầm non, Thương mại dịch vụ.

+ Công viên cây xanh.

+ Hạ tầng kỹ thuật đô thị

+ Giao thông.

- Bảng tổng hợp quy hoạch sử dụng đất:

| Stt | Chức năng | Diện tích (m2) | Chỉ tiêu (m2/người) | Số lô (lô) | MĐXD (%) | Tầng cao (tầng) | Tỷ lệ (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Phạm vi thực hiện dự án | 86,920.0 |  |  |  |  | 100.00 |
| 1 | Đất ở tái định cư | 28,658.2 | 18 - 22 | 377 | 80 - 90 | 02 - 04 | 32.97 |
|  | Ô LK01 | 5,659.2 |  | 73 | 80 - 90 | 02 - 04 |  |
|  | Ô LK02 | 3,998.3 |  | 52 | 80 - 90 | 02 - 04 |  |
|  | Ô LK03 | 1,220.8 |  | 16 | 80 - 90 | 02 - 04 |  |
|  | Ô LK04 | 3,808.3 |  | 50 | 80 - 90 | 02 - 04 |  |
|  | Ô LK05 | 2,989.9 |  | 40 | 80 - 90 | 02 - 04 |  |
|  | Ô LK06 | 1,184.8 |  | 17 | 80 - 90 | 02 - 04 |  |
|  | Ô LK07 | 2,950.0 |  | 39 | 80 - 90 | 02 - 04 |  |
|  | Ô LK08 | 2,414.8 |  | 32 | 80 - 90 | 02 - 04 |  |
|  | Ô LK09 | 4,432.1 |  | 58 | 80 - 90 | 02 - 04 |  |
| 2 | Đất công cộng dịch vụ | 4,825.4 | 01 - 03 |  | 30 - 50 | 01 - 12 | 5.55 |
|  | Ô CCDV | 2,533.4 |  |  | 30 - 50 | 01 - 12 |  |
|  | Ô GD | 2,292.0 |  |  | 40 | 01 - 05 |  |
| 3 | Đất cây xanh công viên | 6,868.8 | 03 - 05 |  | 00 - 05 | 00 - 01 | 7.90 |
| 4 | Đất giao thông, hạ tầng kỹ thuật | 46,567.6 | 28 - 32 |  |  |  | 53.58 |
| B | Phạm vi thực hiện theo quy hoạch phân khu | 8,146.0 |  |  |  |  |  |
| C | Tổng cộng (phạm vi nghiên cứu quy hoạch) | 95,066.0 |  |  |  |  |  |

Điều 7:  Xây dựng các nhóm nhà ở:

- Bố trí phân bố toàn khu vực lập quy hoạch với tính chất là nhà liên kế phục vụ bố trí tái định cư với tổng diện tích khoảng 28.658,2m2, tầng cao 02 - 04 tầng.

- Quy định cụ thể đối với nhà ở:

+ Khoảng lùi phía trước so với chỉ giới đường đỏ	: ≥ 2,5 m.

+ Khoảng lùi phía sau					: ≥ 1,0 m.

+ Tầng cao tối đa					: ≤ 04 tầng.

+ Chiều cao xây dựng					: ≤ 17,5m.

+ Mật độ xây dựng					: 80 - 90%.

- Các mẫu nhà phải đồng bộ, tương đồng với nhau về hình khối và màu sắc.

Điều 8:  Xây dựng công trình công cộng:

- Đất công trình công cộng có tổng diện tích khoảng 4.825,4m². Trong đó:

+ Bố trí khu đất giáo dục với chức năng xây dựng trường mầm non khoảng 2.292m2, tầng cao 01 - 05 tầng tại khu vực phía Bắc của khu vực lập quy hoạch nhằm phục vụ nhu cầu giáo dục, học và dạy học đối với con em của các hộ gia đình.

+ Bố trí khu đất công cộng dịch vụ với chức năng xây dựng các công trình hỗn hợp, công cộng, dịch vụ, thương mại,… với diện tích khoảng 2.533,4m2, tầng cao 01 - 12 tầng tại khu vực phía Nam của khu vực lập quy hoạch nhằm phục vụ nhu cầu mua sắm, vui chơi giải trí, công cộng khác,… của người dân đô thị.

- Quy định cụ thể đối với từng loại công trình công cộng:

Công trình thương mại dịch vụ:

+ Khoảng lùi so với đường ven sông Cái và đường Võ Thị Sáu: ≥ 06 m.

+ Khoảng lùi so với các tuyến đường khác		: ≥ 04 m.

+ Khoảng lùi so với ranh đất				: ≥ 02 m.

+ Khoảng lùi xây dựng đối với nhánh sông Cái	: ≥ 05 m.

+ Tầng cao tối đa					: ≤ 12 tầng.

+ Chiều cao xây dựng					: ≤ 45m.

+ Mật độ xây dựng					: 30 - 50%.

Công trình giáo dục:

+ Khoảng lùi so với đường ven sông Cái và đường Võ Thị Sáu: ≥ 06 m.

+ Khoảng lùi so với các tuyến đường khác		: ≥ 04 m.

+ Khoảng lùi so với ranh đất				: ≥ 02 m.

+ Khoảng lùi xây dựng đối với nhánh sông Cái	: ≥ 05 m.

+ Tầng cao tối đa					: ≤ 05 tầng.

+ Chiều cao xây dựng					: ≤ 22m.

+ Mật độ xây dựng					: ≤ 40%.

Điều 9:  Xây dựng công viên cây xanh

- Đất cây xanh Gồm các công viên nhóm ở phục vụ nhu cầu thư giãn, thể dục thể thao,... của người dân và công viên ven sông Cái. Tổng diện tích cây xanh công viên khoảng 6.868,8m2.

- Quy định đối với khu công viên cây xanh:

+ Tầng cao tối đa					: 01 tầng.

+ Chiều cao xây dựng					: ≤ 5m.

+ Mật độ xây dựng					: ≤ 05%.

Điều 10:  Xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật

- Đất công trình hạ tầng kỹ thuật gồm khu xử lý nước thải có tổng diện tích khoảng 1.033,1m².

- Quy định đối với công trình hạ tầng kỹ thuật:

+ Tầng cao tối đa					: 01 - 03 tầng.

+ Chiều cao xây dựng					: ≤ 15m.

+ Mật độ xây dựng					: ≤ 30 - 50%.

- Cần tổ chức trồng cây xanh cách ly xung quanh công trình hạ tầng kỹ thuật nhằm đảm bảo không gây ảnh hưởng đến cảnh quan và môi trường đối với không gian xung quanh và các hoạt động của người dân.

Điều 11: San nền và thoát nước mưa:

a. San nền:

- Cơ sở thiết kế dựa theo cao độ tự nhiên hiện hữu, hướng thoát nước chung dự kiến theo quy hoạch phân khu phường Thống Nhất, Tân Mai, thành phố Biên Hòa được phê duyệt, độ dốc thiết kế san nền chung đảm bảo thoát nước theo hướng độ dốc thiết kế từ trong nền các lô đất theo quy hoạch ra hệ thống sông Cái, sông Đồng Nai.

- Trên cơ sở các phân tích đánh giá hiện trạng khu đất nêu trên, lấy cao độ chuẩn trên đường Võ Thị Sáu để san lấp theo hệ thống sông Đồng Nai, hệ thống thoát nước khu đất phải đảm bảo thoát nước nhanh nhất ra sông cái. Cao độ và độ dốc sau san gạt lựa chọn phải đàm bảo yêu cầu với cao độ và độ dốc tự nhiên của khu đất để đảm bảo khối lượng đào đắp.

- Độ dốc san nền thấp nhất i ≥ 0,05%.

b. Thoát nước mưa:

- Hệ thống thoát nước mưa được thiết kế tách riêng với nước thải sinh hoạt, phân chia lưu vực thoát nước mưa thành các lưu vực nhỏ, tạo điều kiện thoát nước mưa nhanh nhất ra mạng cống bên ngoài.

- Hệ thống thoát nước mưa được thiết kế tách riêng hệ thống thoát nước thải. Các tuyến thoát nước mưa sử dụng cống tròn BTCT bố trí dưới vỉa hè dọc theo các trục đường có đường kính ≥ D600.

Điều 12: Cấp nước:

- Tổng nhu cầu dùng nước: Khoảng 295 m3/ngày đêm.

- Nguồn nước: Nước được đấu nối từ hệ thống cấp nước thành phố Biên Hòa trên đường Võ Thị Sáu cấp cho dự án.

- Mạng lưới cấp nước: Thiết kế mạng lưới đường ống cấp nước có dạng mạch vòng khép kín đảm bảo khả năng cấp nước đầy đủ cho nhu cầu dùng nước sinh hoạt và chữa cháy khi cần thiết. Các tuyến ống trong dự án sử dụng ống HDPE được bố trí dưới vỉa hè dọc theo các trục đường.

Điều 13: Thoát nước thải:

- Trong khu quy hoạch, hệ thống thoát nước thải được thiết kế riêng biệt với hệ thống thoát nước mưa. Mạng lưới đường ống được bố trí dọc theo các hành lang bên trong hai khối nhà để thu gom toàn bộ lưu lượng nước thải của khu dân cư.

- Nước thải sinh hoạt của từng hộ được thu gom bằng lưới thu rồi thải vào hệ thống cống thoát nước bên ngoài, riêng nước thải bẩn bắt buộc phải được xử lý qua bể tự hoại 3 ngăn đạt tiêu chuẩn trước khi thoát ra hệ thống cống thoát nước thải ngoài đường sau đó dẫn về trạm xử lý nước thải trong khu vực.

- Sử dụng cống bê tông cốt thép sản xuất bằng công nghệ rung ép làm hệ thống cống thu gom nước thải, cống được sản xuất bằng công nghệ này đảm bảo được độ bền và áp lực cho phép, ngoài ra giá thành rẻ hơn cống sản xuất bằng công nghệ quay ly tâm có cùng kích thước. Trên các tuyến cống bố trí các hố ga với khoảng cách từ 20m - 30m/1 hố ga để thuật tiện cho việc đấu nối đường ống thoát nước từ trong các hộ dân ra hố ga.

- Rác thải được được thu gom trong ngày và đưa tới bãi rác theo quy định của thành phố Biên Hòa.

Điều 14: Cấp điện:

- Nguồn điện cung cấp cho toàn bộ khu quy hoạch được lấy từ tuyến 22kV hiện hữu dọc đường Võ Thị Sáu. Bố trí các trạm hạ thế để cấp điện cho toàn khu, các trạm đều là loại trạm trong nhà hoặc trạm compact.

- Tất cả các tuyến dây, tuyến cáp cấp điện và chiếu sáng (trung thế và hạ thế) đi ngầm bố trí dọc theo các tuyến đường.

Điều 15: Thông tin liên lạc:

- Nguồn cấp từ tuyến cáp thông tin liên lạc hiện hữu dọc đường Võ Thị Sáu.

- Toàn bộ hệ thống cáp thông tin liên lạc được bố trí đi ngầm. Xây dựng các trạm phục vụ nhu cầu thông tin di động trong phạm vi dự án.

Điều 16:  Quy định về sắp xếp đường dây đường ống kỹ thuật hạ tầng

- Hệ thống kỹ thuật hạ tầng trong dự án gồm có:

+ Đường điện trung thế và hạ thế

+ Đường ống cấp nước sạch đi ngầm

+ Cống thoát nước mưa bê tông cốt thép đi ngầm

+ Cống thoát nước thải đi ngầm

+ Đường cáp thông tin liên lạc đi ngầm.

- Hệ thống kỹ thuật hạ tầng được đặt ở phần đất dọc 2 bên mặt đường xe chạy (vỉa hè) trong phạm vi đường đỏ và chạy song song với tim đường.

- Tính từ bó vỉa trở vào ranh giới đường đỏ, hệ thống kỹ thuật được sắp xếp thứ tự như sau (tính từ tim):

+  Đường dây điện đặt cách mép bó vỉa  1,3 ~2,1 m.

+  Cây xanh che mát cho đường, trồng cách đường dây điện 0,6 m - 1,4 m.

+  Cống thoát nước mưa cách cây xanh 0,3 m.

+  Cống thoát nước bẩn cách cống thoát nước mưa từ 1,5 m - 2,5 m.

+  Đường ống cấp nước sạch cách cống thoát nước bẩn 0,7 m - 0,9 m.

- Về trình tự thi công: đường ống chôn sâu thi công trước và đường ống đặt nông thi công sau. Đường ống không áp được ưu tiên thi công trước đường ống có áp v.v...

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 17:

- Việc đầu tư xây dựng trong dự án phải tuân thủ các cơ sở pháp lý sau:

+ Luật xây dựng hiện hành;

+ Nội dung quyết định số ……/QĐ-UBND, ngày …/…/2021 của UBND thành phố Biên Hòa v/v Phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Hạ tầng khu tái định cư phường Thống Nhất – Tân Mai 2, thành phố Biên Hòa do Ban Quản lý dự án Biên Hòa làm Chủ đầu tư;

Điều 18:

- UBND thành phố Biên Hòa, Ban Quản lý dự án Biên Hòa, UBND phường Thống Nhất, UBND phường Tân Mai và các cơ quan đơn vị có trách nhiệm quản lý xây dựng phải dựa vào đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Hạ tầng khu tái định cư phường Thống Nhất – Tân Mai 2, thành phố Biên Hòa để hướng dẫn việc thực hiện xây dựng.

Điều 19:

- Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Mọi vi phạm các điều khoản của điều lệ này tuỳ theo mức độ sẽ bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính, bồi thường thiệt hại vật chất hoặc truy tố trước pháp luật hiện hành.

Điều 20:

- Hồ sơ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Hạ tầng khu tái định cư phường Thống Nhất – Tân Mai 2, thành phố Biên Hòa do Ban Quản lý dự án Biên Hòa làm chủ đầu tư và nội dung điều lệ này được lưu giữ tại các nơi sau đây:

+ Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai (báo cáo);

+ UBND thành phố Biên Hòa (chỉ đạo thực hiện);

+ Phòng Quản lý Đô thị (phối hợp thực hiện);

+ UBND phường Thống Nhất và UBND phường Tân Mai (phối hợp thực hiện);

+ Ban Quản lý dự án Biên Hòa.